## Présentation
CONSEIL DES ATIKAMEKWS D'OPITCIWAN
Plan de gestion de l'entretien
Station d'eau potable
Poste de pompage + SMBR + Étangs aérés
Rédigé par Éric Sioui (Circuit rider)
2014-03-01

## Eaux usées
CONSEIL DES ATIKAMEKWS D'OPITCIWAN
Plan de gestion de l'entretien
SMBR + Étangs aérés
Rédigé par Éric Sioui (Circuit rider)
2014-03-01

## Dégrilleur
Community of: |  |  | Opitciwan | [5 empty] | BÂTIMENT DE SERVICES
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Dégrilleur |  |  | FOURNISSEUR: | MABAREX
| Emplacement: | Bâtiment de services |  |  | Adresse: | 2021, rue Halpern
Saint-Laurent, Qc
| Marque: | Rotoflo |  |  |  | H4S 1S3
| No. de modèle: | RX1000/465 |  |  | Téléphone: | (514) 334-6721
| No. de série: |  |  |  | Télécopieur:
| Date d'installation: |  |  |  | E-mail:
Reprssentant:
Caractéristiques:
ACTIVITÉS ET FRÉQUENCES DES ENTRETIENS
Entretien recommandé | [5 empty] | Code | Fréquence
Changer l'huile de la transmission | [6 empty] | 2 fois /an
Nettoyer les lamelles | [6 empty] | 1 fois / mois
Vider le sac de débris | [6 empty] | 1 fois / sem
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
Huile EP-220
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## Broyeur
Community of: |  |  | Opitciwan | [5 empty] | BÂTIMENT DE SERVICES
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | BROYEUR |  |  | FOURNISSEUR: | MABAREX
| Emplacement: | Bâtiment de services |  |  | Adresse: | 2021, rue Halpern
Saint-Laurent, Qc
| Marque: | Muffin Monster Grinder |  |  |  | H4S 1S3
| No. de modèle: | 30004T-1208-DI |  |  | Téléphone: | (514) 334-6721
| No. de série: | 108602-1-1 |  |  | Télécopieur:
| Date d'installation: | 10/04/2011 |  |  | E-mail:
Reprssentant:
| Caractéristiques: | Moteur élecrique 5 Hp AT 575V-3PH-60 HZ
ACTIVITÉS ET FRÉQUENCES DES ENTRETIENS
Entretien recommandé | [5 empty] | Code | Fréquence
Graisser le broyeur | [6 empty] | 1 fois / mois
Remplacer les couteux du broyeur | [6 empty] | 1 fois / 5 ans
Remplacer le moteur de broyeur | [6 empty] | 1 fois / 15 ans
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
Huile EP-220
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## Tamis
Community of: |  |  | Opitciwan | [5 empty] | BÂTIMENT DE SERVICES
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | TAMIS FIN |  |  | FOURNISSEUR: | IPEC
| Emplacement: | Bâtiment de services |  |  | Adresse: | 2889, NORLAND Avenue
Burnaby, B.C.
| Marque: | IPEC |  |  |  | V5B 3A9
| No. de modèle: | TLT-400 |  |  | Téléphone: | 604-291-7190
| No. de série: |  |  |  | Télécopieur:
| Date d'installation: |  |  |  | E-mail:
Reprssentant:
| Caractéristiques: | Moteur Baldor CEM7034T-5 1 1/2 Hp Classe 1, 180 RPM
ACTIVITÉS ET FRÉQUENCES DES ENTRETIENS
Entretien recommandé | [5 empty] | Code | Fréquence
Nettoyer la grille | [6 empty] | 1 fois / sem
Retirer les cheveux et débris autour de l'arbre | [6 empty] | 1 fois / sem
Nettoyer la zone de compaction | [6 empty] | 1 fois / sem
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
Huile EP-220
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## SMBR
Community of: |  |  | Opitciwan | [6 empty] | BÂTIMENT DE SERVICES
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Bio réacteur à culture fixe |  |  |  | FOURNISSEUR: | MABAREX
| Emplacement: |  |  |  |  | Adresse: | 2021, rue Halpern
Saint-Laurent, Qc
| Marque: | MABAREX |  |  |  |  | H4S 1S3
| No. de modèle: |  |  |  |  | Téléphone: | (514) 334-6721
| No. de série: |  |  |  |  | Télécopieur:
| Date d'installation: | Automne 2012 (rebilt) |  |  |  | E-mail:
Reprssentant:
| Caractéristiques: | Moteurs: 5 et 10 HP, 1760 RPM, 575V3ph/60Hz
|  | Filtre à air: FSL-3 ET FSL-4 |  | Quantité d'huile: 0,86 litre
ACTIVITÉS ET FRÉQUENCES DES ENTRETIENS
Entretien recommandé | [6 empty] | Code | Fréquence
Vérifier l'ensemble des équipements de contrôle et accessoirs | [7 empty] | 1 fois / sem
Inspecter les grilles d'entrée et de sortie | [7 empty] | 1 fois / mois
Inspecter la flotte de haut niveau | [7 empty] | 1 fois / mois
Faire l'ajout de média | [7 empty] | 1 fois / 10 ans
Remplacer les appareils de contrôle
LUBRIFIANTS |  |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## Soufflantes
Community of: |  |  | Opitciwan | [6 empty] | BÂTIMENT DE SERVICES
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Soufflantes no.1, 2 et 3 |  |  |  | FOURNISSEUR: | AERZEN CANADA
| Emplacement: | Bâtiment de services |  |  |  | Adresse:
| Marque: | AERZEN
| No. de modèle: | GM 25S DN 125, GM 10S DN 80 |  |  |  | Téléphone:
| No. de série: |  |  |  |  | Télécopieur:
| Date d'installation: | Automne 2011 |  |  |  | E-mail:
Reprssentant:
| Caractéristiques: | Moteurs: 5 et 10 HP, 1760 RPM, 575V3ph/60Hz
|  | Filtre à air: FSL-3 ET FSL-4 |  | Quantité d'huile: 0,86 litre
ACTIVITÉS ET FRÉQUENCES DES ENTRETIENS
Entretien recommandé | [6 empty] | Code | Fréquence
Vérifier la tension des courroies | [7 empty] | 1 fois / sem
Vérifier les filtres d'air et les changer au besoin | [7 empty] | 1 fois / mois
Vérifier le niveau d'huile | [7 empty] | 1 fois / sem
Changer d'huile | [7 empty] | 1 fois / an ou 4000 hrs
Mesure de vibration par une firme spécialisée | [7 empty] | 1/3 ans
Inspection chez le fournisseur | [7 empty] | Après 40 000 hres
Clapet: Vérifier si le surpresseur a tendance à tourner à l'envers lors de l'arrêt | [7 empty] | 1 fois / mois
Soupape de sûreté: Fermer graduellement la vanne pour que la soupape ouvre | [7 empty] | 2/an
LUBRIFIANTS |  |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité |  | Filtre à air no. FSL-3 ET FSL-4
Huile EP-220 |  |  | Mi-hauteur du voyant |  | Courroie no.
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## Débitmètre
Community of: |  |  | Opitciwan | [5 empty] | BÂTIMENT DE SERVICES
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Débitmètre magnétique |  |  | FOURNISSEUR: | ENDRESS AND HAUSSER
| Emplacement: | Entrée du bâtiment au site de traitement |  |  | Adresse: | 6800, Côte de liesse, suite 100
Ville St-Laurent, Qc
| Marque: | Endress and Hauser |  |  |  | H4T 2A7
| No. de modèle: | 10W1F-PL0A1RG2B4AA |  |  | Téléphone:
| No. de série: |  |  |  | Télécopieur:
| Date d'installation: | Février 2011 |  |  | E-mail:
ReprÉsentant:
Caractéristiques:
ACTIVITÉS ET FRÉQUENCES DES ENTRETIENS
Entretien recommandé | [5 empty] | Code | Fréquence
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## V flume
Community of: |  |  | Opitciwan | [5 empty] | À la sortie du traitement
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Vanne déversoir V 22,5 degrés |  |  | FOURNISSEUR: | H. Fontaine Ltée
| Emplacement: | Regard déversoir |  |  | Adresse: | 1295, rue Sherbrooke
|  | À la sortie du site de traitement |  |  |  | Magog (Québec)
| Marque: | Fontaine Série 40 |  |  |  | J1X 2T2
| No. de modèle: | 403-508x1450-b-cw |  |  | Téléphone: | (819) 843-3068
| No. de série: |  |  |  | Télécopieur: | (819) 843-1006
| Date d'installation: | Printemps 1995 |  |  | E-mail:
[5 empty] | Reprssentant: | François Fontaine
| Caractéristiques: | Vanne de marque Clow à siège résilient modèle F6102
Lubrification: Esso «Unirex EP2», Shell «Darina XL EP», Texaco «Summit EPM2»
ACTIVITÉS ET FRÉQUENCES DES ENTRETIENS
Entretien recommandé | [5 empty] | Code | Fréquence
Nettoyer et lubrifier la tige | [5 empty] | A | 1/an
Effectuer un cycle complet ouverture/fermeture | [5 empty] | B | 1/an
Vérifier l'étanchéité de la vanne | [5 empty] | C | 1/an
Vérifier les ancrages | [5 empty] | D | 1/an
Vérifier et nettoyer les glissières | [5 empty] | E | 1/an
Démonter la boîte d'engrenage et graisser le mécanisme (vanne à colonnette) | [5 empty] | F | 1/an
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
Graisse résistant à l'eau
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## Vanne Guillotine<
Community of: |  |  | Opitciwan | [5 empty] | DANS LES REGARDS DE CONTRÔLE
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Vanne murale |  |  | FOURNISSEUR: | H. Fontaine Ltée
| Emplacement: | Chambre de contournement, du |  |  | Adresse: | 1295, rue Sherbrooke
|  | dégrilleur |  |  |  | Magog (Québec)
| Marque: | ORBINOX |  |  |  | J1X 2T2
| No. de modèle: | DN 150 |  |  | Téléphone: | (819) 843-3068
| No. de série: |  |  |  | Télécopieur: | (819) 843-1006
| Date d'installation: | HIVER 2011 |  |  | E-mail:
[5 empty] | Représentant: | François Fontaine
Caractéristiques:
ACTIVITÉS ET FRÉQUENCES DES ENTRETIENS
Entretien Recommandé | [5 empty] | Code | Fréquence
Nettoyer et lubrifier la tige | [6 empty] | 1/an
Check threads on nut shaft | [6 empty] | twice a year
Effectuer un cycle complet ouverture/fermeture | [6 empty] | 1/an
Vérifier l'étanchéité de la vanne | [6 empty] | 1/an
Vérifier les ancrages | [6 empty] | 1/an
Vérifier et nettoyer les glissières | [6 empty] | 1/an
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## Ventillation
Community of: |  |  | Opitciwan | [5 empty] | BÂTIMENT DE SERVICES
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Système de ventilation |  |  | FOURNISSEUR: | Électro INNU
| Emplacement: | Dans le bâtiment de services |  |  | Adresse:
Marque:
| No. de modèle: |  |  |  | Téléphone:
| No. de série: |  |  |  | Télécopieur:
| Date d'installation: | Hiver 2011 |  |  | E-mail:
Reprssentant:
| Caractéristiques: | Utiliser de la graisse de type haute température pour lubrifier les roulements.
ACTIVITÉS ET FRÉQUENCES DES ENTRETIENS
Entretien recommandé | [5 empty] | Code | Fréquence
Vérifier les filtres et les remplacer au besoin | [6 empty] | 1/mois
Vérifier la tension des courroie et remplacer au besoin | [6 empty] | 1/mois
Vérifier les actuateurs des volets et graisser | [6 empty] | 1/6 mois
Graisser les roulements | [6 empty] | 1/an
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## Suivi (2)
Feuille de suivi
Entretien
Date | Activités | No pièce | Coût | Hrs | Initiales
travail

## Postes de pompage
CONSEIL DES ATIKAMEKWS D'OPITCIWAN
Plan de gestion de l'entretien
Poste de pompage
Rédigé par Éric Sioui (Circuit rider)
2014-03-01

## Pompes PPP
Communauté : |  |  | Opitciwan |  |  |  | Poste de pompage Principal
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Pompe à puits sec no.1 et 2 |  |  | FOURNISSEUR:
| Emplacement: | Puits sec |  |  | Adresse: | 115, rue Lisbonne
St-Augustin-de-Desmaures
| Marque: | Flygt |  |  |  | (Québec) G3A 0M9
| No. de modèle: | MP-3127-170 HT |  |  | Téléphone: | (418) 878-1800
| No. de série: |  |  |  | Télécopieur: | (418) 878-3535
| Date d'installation: |  |  |  | E-mail: | gaetan.dugal@itt.com
Reprssentant:
Caractéristiques:
Une huile de paraffine est conseillée.
ACTIVITÉS ET FRÉQUENCES DES ENTRETIENS
Entretien recommandé | [5 empty] | Code | Fréquence
Vérifier les connexions des cables | [6 empty] | 1 / mois
Vérifier le détecteur d'humidité | [6 empty] | 1 / an
Changer l'huile | [6 empty] | 1 / an
Remplacer le joint d'étenchéité | [6 empty] | 1 / an
Vérifier l'anneau d'usure la volute et l'impulseur | [6 empty] | 1 / an
Retourner au fournisseur pour la mise à niveau | [6 empty] | 1 fois / 3 ans
Nettoyer les flottes | [6 empty] | 1/mois
Mesurer l'usure de l'anneau (Remplacer lorsque plus de 4 mm) | [6 empty] | 1/an
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
Viscosité proche de l'indice ISO VG32 |  |  | 2 litres
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## Purgeur d'air U
Communauté : |  |  | Opitciwan |  |  |  | Poste de pompage Principal
FICHE DU SUIVI DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
| ÉQUIPEMENT: | Purgeur d'air |  |  | FOURNISSEUR: | D.M. VALVES
| Emplacement: | Sur la conduite de refoulement |  |  | Adresse: | 3460, Poirier
Saint-Laurent (Québec)
| Marque: | Cla-Val |  |  |  | H4R 2J5
| No. de modèle: | 584 |  |  | Téléphone: | 1-800-361-5571
| No. de série: |  |  |  | Télécopieur: | (514) 331-3924
| Date d'installation: |  |  |  | E-mail:
Représentant:
Caractéristiques:
ACTIVITÉS ET FRÉQUENCES DES ENTRETIENS
Entretien recommandé | [5 empty] | Code | Fréquence
Vérifier s'il y a présence de fuite d'eau par la purge d'air du purgeur | [6 empty] | 1 fois / an
Enlever le couvert et vérifier les pièces mobiles | [6 empty] | 1 fois / an
LUBRIFIANTS |  |  |  | PIÈCES
Type |  |  | Quantité
RÉPARATIONS
DATE | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | No. des PIÈCES |  | COÛTS | INITIALE

## Eau potable
CONSEIL DES ATIKAMEKWS D'OPITCIWAN
Plan de gestion de l'entretien
Station d'eau potable
Rédigé par Éric Sioui (Circuit rider)
2014-03-01

## Pompe de puits
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 1
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Red Jacket ou Jacuzzi | No d'inventaire : |  | pump-1
| modèle 2 HB | Date d'installation : |  | 1994
No série :
Emplacement : | premier plancher
Spécifications électriques ou mécaniques : |  | Moteur Franklin de 5 Hp
415 L/min à 34 mètres
Fournisseur : | Donovar | Remarques particulières :
c.p. 621
Victoriaville, Québec
| G6P 6V7 | n. ser :
| 819-752-5540 | Frame :
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Graisse alimentaire |  |  |  | 2 fois / an
Serrer les presse étoupe |  |  |  | un fois par mois
PIÈCE OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉ
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Pompe de distribution
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 2
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Pompes à turbine verticale | No d'inventaire : |  | Pompe 1
| Peabody Floway inc. | Date d'installation :
| Modèle 6JKL | No série : |  | 8801140
Emplacement : | Premier plancher
Spécifications électriques ou mécaniques : |  | Moyeur fabricant US électrical
Fournisseur : | Plad Equipement | Remarques particulières :
2315, rue Halpern
St-Laurent, Qc
| H4S 1S3 | n. ser :
| 514-337-0224 | Frame :
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Graisse alimentaire |  |  |  | 2 fois / année
Serrer les presses étoupe de 1/4" |  |  |  | une fois / mois
PIÈCE OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉ
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Pompe de distribution (2)
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 3
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Pompes à turbine verticale | No d'inventaire : |  | Pompe 2
| Peabody Floway inc. | Date d'installation :
| Modèle 8JKM | No série : |  | 8801141
Emplacement : | Premier plancher
Spécifications électriques ou mécaniques : |  | Moyeur fabricant US électrical
Fournisseur : | Plad Equipement | Remarques particulières :
2315, rue Halpern
St-Laurent, Qc
| H4S 1S3 | n. ser :
| 514-337-0224 | Frame :
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Graisse alimentaire |  |  |  | 2 fois / année
Serrer les presses étoupe de 1/4" |  |  |  | une fois / mois
PIÈCE OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉ
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Pompe de distribution (3)
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 4
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Pompes à turbine verticale | No d'inventaire : |  | Pompe 3
| Peabody Floway inc. | Date d'installation :
| Modèle 10DKM | No série : |  | 8801142
Emplacement : | Premier plancher
Spécifications électriques ou mécaniques : |  | Moyeur fabricant US électrical
Fournisseur : | Plad Equipement | Remarques particulières :
2315, rue Halpern
St-Laurent, Qc
| H4S 1S3 | n. ser :
| 514-337-0224 | Frame :
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Graisse alimentaire |  |  |  | 2 fois / année
Serrer les presses étoupe de 1/4" |  |  |  | une fois / mois
PIÈCE OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉ
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Pompe d'urgence
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 5
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Pompe d'urgence | No d'inventaire : |  | Pompe 4
| Peabody Floway inc. | Date d'installation :
| Modèle 12LKM/FP | No série : |  | 8801139
Emplacement : | Premier plancher
Spécifications électriques ou mécaniques :
Fournisseur : | Plad Equipement | Remarques particulières :
2315, rue Halpern
St-Laurent, Qc
| H4S 1S3 | n. ser :
| 514-337-0224 | Frame :
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Graisse alimentaire |  |  |  | 2 fois / année
Serrer les presses étoupe de 1/4" |  |  |  | une fois / mois
PIÈCE OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉ
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Moteur diesel
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 6
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Moteur diesel | No d'inventaire :
| Marlin Detroit Diesel | Date d'installation :
Modèle no. : | 4239 T | No série : |  | Q4BC 722990
Emplacement : | PREMIER PLANCHER
Spécifications électriques ou mécaniques :
FOURNISSEUR : | Plad Equipement | Remarques particulières :
2315, rue Halpern
St-Laurent, Qc
H4S 1S3
514-337-0224
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Lubrification des roulements d'arbre d'embrayage PDF |  |  |  | 50 heures
Changement d'huile et filtre du moteur |  |  |  | 200 heures
Mise au point et inspection par réparateur spécialisé |  |  |  | 600 et 1200 heures
Changer l'huile de la transmission du moteur |  |  |  | 18 mois
Vérifier le niveau d'huile et du prestone |  |  |  | 1 fois / semaine
Vérifier l'état des batteries |  |  |  | 1 fois / mois
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Vanne Régulation
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 7
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Vanne de régulation | No d'inventaire :
| Siger | Date d'installation : |  | 1994
Modèle no. : | 106-BPC, 106 PRC ET 106 RPS | No série :
Emplacement : | Sortie pompes de distribution
Spécifications électriques ou mécaniques : |  | 250 mm diamètre en inox
Fournisseur : | Les contrôle PROVAN inc. | Remarques particulières :
| 2900, rue Sabourin | 5X
St-Laurent, Qc
H4S 1M2
514-332-3230
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
operate |  |  |  | twice a year
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Vanne murale
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 8
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Vanne murale | No d'inventaire :
| DYNAMIQUE | Date d'installation : |  | 1994
Modèle no. : | 11 série A | No série :
Emplacement : | reservoir
Spécifications électriques ou mécaniques : |  | 450 x 450 tige acier inox. 304
Fournisseur : | Les Vannes Dynamiques | Remarques particulières :
| 16 885, boul. Hymus | 5X
Kirkland, Qc
H9H 3L4
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
opéré |  |  |  | 2 fois / an
vérifier l'état de la tige |  |  |  | 2 fois / an
Lubrifier la tige filetée |  |  |  | 1 fois / an
Vérifier les ancrage |  |  |  | 1 fois / an
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Ventilation
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 9
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Ventilation | No d'inventaire :
| CARNES | Date d'installation :
Modèle no. : | LJDA-16-M4 | No série :
Emplacement : | Bâtiment de services
Spécifications électriques ou mécaniques :
Fabricant : | Carnes Compagny | Remarques particulières :
Fournisseur : | Cometal inc.
11, rue Dumais
St-Romuald, Qc
G6W 6P2
418-839-8831
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Vérifier les aérothèrmes |  |  |  | 2 fois / année
vérifier les volets |  |  |  | 2 fois / année
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Purgeur D'air
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 10
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Purgeur dàir | No d'inventaire :
| APCO | Date d'installation :
Modèle no. : | 55,1 200 A-1 142 WD.1 141 WD.1 | No série :
Emplacement : | PREMIER PLANCHER
Spécifications électriques ou mécaniques :
Fabricant : | Valve et Primer Corp. | Remarques particulières :
Fournisseur : | Les contrôle PROVAN inc.
2900, rue Sabourin
St-Laurent, Qc
H4S 1M2
514-332-3230
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Dismantle, open and replace with maintenance kit |  |  |  | every five years
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Débit,ètre d'entrée
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 11
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Compteur Mécanique | No d'inventaire :
| Rockwell | Date d'installation :
Modèle no. : | W-350 | No série :
Emplacement : | Conduite d'entrée des puits
Spécifications électriques ou mécaniques : |  |  | à brides 12S ASA
FABRICANT : ROCKWELL INTERNATIONAL
Fournisseur : | Westburne Québec | Remarques particulières :
C.P. 8 200
1670, Semple
Québec, Qc
G1X 6X6
418-688-9412
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Nétoyer l'intérieur des aillettes |  |  |  | 1 fois / an
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Débitmètre de sortie
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 12
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Débitmètre de sortie | No d'inventaire :
| Fisher Porter | Date d'installation :
Modèle no. : | B 10D1465A | No série : |  | 8709 B 2010/1/B1
Emplacement : | au premier plancher sur la conduite
Spécifications électriques ou mécaniques :
Fabricant : | Fisher and Porter ltée | Remarques particulières :
Fournisseur : | Les contrôles MFP Ltée
970, Montée de Liesse
Suite 200urent PQ
H4T 1W7
tel: (514) 332-6162
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Level transmitter
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 13
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Transmetteur de niveau | No d'inventaire : |  | LIT-001
| MILTRONICS | Date d'installation : |  | 1994
Modèle no. : | MULTIRANGER PLUS | No série :
Emplacement : | reservoir basin
Spécifications électriques ou mécaniques :
Fournisseur : |  | Remarques particulières :
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Pompe Doseuse
FICHE D'INFORMATION
|  |  |  | FICHE NO.: | 14
DONNÉES SUR L'ÉQUIPEMENT
Description : | Chlorine dosing pump | No d'inventaire :
| LMI Milton Roy | Date d'installation :
Modèle no. : | B711-392TI | No série : |  | 0503939495-5
Emplacement : | Premier plancher
Spécifications électriques ou mécaniques :
Fournisseur : | Aqua Zack | Remarques particulières :
1730 boul. Bastien, local 102
| Québec, Qc |  | 1,6 GPH @150PSI
G2K 1H2
Tel :418-622-0205
CALENDRIER D'ENTRETIEN
Entretien recommandé |  | Référence |  | Fréquence
au manuel
Laver à l'eau chaude |  |  |  | 1 fois / mois
Démancher et laver les clapets à bille |  |  |  | 2 fois / an
Changer le diaphragmme |  |  |  | 18 mois
PIÈCES OU LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS
RÉPARATION
Date | Description des travaux | No pièces | Coûts | Heures | Initiales
travail

## Suivi
Feuille de suivi
RÉPARATIONS
Date | Entretien effectué | No. Pièce | Coûts | Heures | Initiales
travail